2025年度湖州师范学院三校区餐厅油烟管道、油烟罩清洗项目询价文件

一、项目名称：2025年度湖州师范学院三校区餐厅油烟管道、油烟罩清洗项目

二、招标方式：询价。

三、公告时间：2024年11月5日至2024年11月11日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

五、服务内容、要求

（一）服务点位具体如下：

| 序号 | 清理内容 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 和悦一楼师院小面、石锅拌饭、盖浇饭档口油烟管道、油烟罩 | 11米 |
| 2 | 和悦一楼点心组油烟管道、油烟罩 | 6米 |
| 3 | 和悦一楼烹饪间油烟管道、油烟罩 | 7米 |
| 4 | 和悦二楼烹饪间油烟管道、油烟罩 | 12米 |
| 5 | 西校区楼顶风机 | 3台 |
| 6 | 西校区楼顶净化器 | 3台 |
| 7 | 和畅油烟罩 | 10米 |
| 8 | 中校区楼顶风机 | 1台 |
| 9 | 中校区楼顶净化器 | 1台 |
| 10 | 云锦餐厅油烟管道、油烟罩 | 5米 |
| 11 | 和润一楼油烟管道、油烟罩 | 12米 |
| 12 | 和润一楼售卖间各档口油烟管道、油烟罩 | 13米 |
| 13 | 东校区楼顶风机 | 2台 |
| 14 | 东校区楼顶净化器 | 2台 |

- （二）清理范围

- 油烟管道、油烟罩、油烟净化器、风机等连接管道的所有设备及上述设备死角区域，含灶台、部分墙面、地面等相关区域清理。

- （三）清理要求

- 1.管道、风机、净化器等外表干净，内表面无明显油垢；油烟罩内外壁干净；净化器隔油板洁净无油污。清理结束后保证相关区域灶台、墙面、地面等干净、整洁。

- 2.提供关键部位清理中、清理前后对比照片、视频作为验收依据，未提供相关依据的不作结算。

3.清洗存在明显遗漏或问题的，清洗存在不及时影响正常供餐的扣除履约保证金200元/次，多次发生以上问题的采购人有权单方面终止合同。

（四）清洗次数

每季度一次，一年四次（寒假、暑假、五一假期、十一假期）。

▲投标人在报价前须自行联系项目业务联系人安排现场踏勘时间。业务联系人：沈老师（2321091）

六、项目预算

- 本项目报价不得高于人民币肆万柒仟陆佰元整（￥47600元），否则作为废标处理。报价包含运输费、材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、垃圾清运费、税金等全部费用。

七、履约保证金

为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保本项目的履约保证金函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。户名：湖州师范学院食堂；开户银行：建行湖州吴兴支行；账号：3305  0164  9335  0000  1211。项目验收合格后，履约保证金无息退还。

七七七

八、付款方式

每次清洗验收合格后，在满足付款条件的前提下，中标人开具发票，采购人15个工作日内支付款项。

九、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(附件1），含运输费、材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、垃圾清运费、税金等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。

2.符合本询价文件资质要求的材料：如有效营业执照副本复印件等必须具备的证照；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件（附件2、附件3）；

4.服务承诺书（附件4）；

十、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2024年11月13日（周三）10:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十一、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。评审小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十二、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务中心网公示，公示期为一个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十三、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十四、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十五、招标信息发布

本次招标所涉及的询价公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“采购公告”栏。

湖州师范学院后勤服务中心

2024年11月4日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                       （以下简称甲方）

乙方：________                           （以下简称乙方）

根据2025年度湖州师范学院三校区餐厅油烟管道、油烟罩清洗项目的要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同达成以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：2025年度湖州师范学院三校区餐厅油烟管道、油烟罩清洗项目。

- 合同总价：人民币_____________整（￥________）。合同总价包含运输费、材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、垃圾清运费、税金等全部费用。

| 序号 | 清理内容 | 工程量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和悦一楼师院小面、石锅拌饭、盖浇饭档口油烟管道、油烟罩 | 11米 | ___元/米 |  |
| 2 | 和悦一楼点心组油烟管道、油烟罩 | 6米 | ___元/米 |  |
| 3 | 和悦一楼烹饪间油烟管道、油烟罩 | 7米 | ___元/米 |  |
| 4 | 和悦二楼烹饪间油烟管道、油烟罩 | 12米 | ___元/米 |  |
| 5 | 西校区楼顶风机 | 3台 | ___元/台 |  |
| 6 | 西校区楼顶净化器 | 3台 | ___元/台 |  |
| 7 | 和畅油烟罩 | 10米 | ___元/米 |  |
| 8 | 中校区楼顶风机 | 1台 | ___元/台 |  |
| 9 | 中校区楼顶净化器 | 1台 | ___元/台 |  |
| 10 | 云锦餐厅油烟管道、油烟罩 | 5米 | ___元/米 |  |
| 11 | 和润一楼油烟管道、油烟罩 | 12米 | ___元/米 |  |
| 12 | 和润一楼售卖间各档口油烟管道、油烟罩 | 13米 | ___元/米 |  |
| 13 | 东校区楼顶风机 | 2台 | ___元/台 |  |
|  | 东校区楼顶净化器 | 2台 | ___元/台 |  |
| 总计 |  |  |  |  |
| 合计 | 一年四次共计:人民币大写：_________________(¥_______) |  |  |  |

二、服务范围、要求

- （一）清理范围

- 油烟管道、油烟罩、油烟净化器、风机等连接管道的所有设备及上述设备死角区域，含灶台、部分墙面、地面等相关区域清理。

- （二）清理要求

- 1.管道、风机、净化器等外表干净，内表面无明显油垢；油烟罩内外壁干净；净化器隔油板洁净无油污。清理结束后保证相关区域灶台、墙面、地面等干净、整洁。

- 2.提供关键部位清理中、清理前后对比照片、视频作为验收依据，未提供相关依据的不作结算。

3.清洗存在明显遗漏或问题的，清洗存在不及时影响正常供餐的扣除履约保证金200元/次，多次发生以上问题的采购人有权单方面终止合同。

（三）清洗次数

每季度一次，一年四次（寒假、暑假、五一假期、十一假期）。

三、验收方法

1.乙方应在每次服务完成后一日内提交验收申请，甲方相关人员予以配合。

2.每次服务完成，准备交工验收前，乙方应将由施工引起的垃圾、障碍物全部平整清除，当具备交工验收条件时，乙方提出申请，由甲方组织相关人员对服务进行全面验收。经验收，有不符合项，乙方应采取相应的整改措施，无条件整改，直至验收合格。由此发生的费用和延误的工期均由乙方负责。

- 四、项目完成时间

五

五、履约包

- 履约保证金

按合同价的1%（__元）计收；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保本项目的履约保证金函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。户名：湖州师范学院食堂；开户银行：建行湖州吴兴支行；账号：3305  0164  9335  0000  1211。项目验收合格后，履约保证金无息退还。

六、付款方式

每次服务完成，甲方验收合格后，乙方开具发票，甲方15个工作日内支付款项。

七、违约终止合同

乙方有下列情况之一的，甲方有权单方终止本合同：

1.乙方未能在合同规定的期限内完成本项目；

2.乙方在收到甲方发出的违约通知单之日起3天内，或在经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

3.乙方未能履行合同规定的其它义务；

4.乙方将项目转包。

八、争端解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章签字之日起生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份

，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签章）：                   乙方（签章）：

湖州师范学院

法定代表人或代表：             法定代表人或代表：

地址：浙江省湖州市二环东路759号 地址：

电话：0572-                      电话：

邮编：313000                     邮编：

开户银行：                       开户银行：

银行账号：                       银行账号：

统一社会信用代码：               统一社会信用代码：         联系人：                         联系人：

签约日期：2024年   月   日      合同签订地：浙江省湖州市二环东路759

附件1:

2025年度湖州师范学院三校区餐厅油烟管道、油烟罩清洗项目报价单

| 序号 | 清理内容 | 工程量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和悦一楼师院小面、石锅拌饭、盖浇饭档口油烟管道、油烟罩 | 11米 | ___元/米 |  |
| 2 | 和悦一楼点心组油烟管道、油烟罩 | 6米 | ___元/米 |  |
| 3 | 和悦一楼烹饪间油烟管道、油烟罩 | 7米 | ___元/米 |  |
| 4 | 和悦二楼烹饪间油烟管道、油烟罩 | 12米 | ___元/米 |  |
| 5 | 西校区楼顶风机 | 3台 | ___元/台 |  |
| 6 | 西校区楼顶净化器 | 3台 | ___元/台 |  |
| 7 | 和畅油烟罩 | 10米 | ___元/米 |  |
| 8 | 中校区楼顶风机 | 1台 | ___元/台 |  |
| 9 | 中校区楼顶净化器 | 1台 | ___元/台 |  |
| 10 | 云锦餐厅油烟管道、油烟罩 | 5米 | ___元/米 |  |
| 11 | 和润一楼油烟管道、油烟罩 | 12米 | ___元/米 |  |
| 12 | 和润一楼售卖间各档口油烟管道、油烟罩 | 13米 | ___元/米 |  |
| 13 | 东校区楼顶风机 | 2台 | ___元/台 |  |
|  | 东校区楼顶净化器 | 2台 | ___元/台 |  |
| 总计 |  |  |  |  |
| 合计 | 一年四次共计:人民币大写：_________________(¥_______) |  |  |  |

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款，并同意按此价格完成2025年度三校区餐厅油烟管道、油烟罩清洗项目。

报价单位（盖章）：

报价代表（签字）：

日期：         年     月     日

附件2:

法定代表人身份证明书

（姓名）是          （单位名称）的法定代表人，身份证号码为：

特此证明

| 法定代表人居民身份证 复印件 （正面） |  | 法定代表人居民身份证 复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

供应商：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

日期：年月日

附件3：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院后勤服务中心

我         （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院后勤服务有限公司文印服务部簿本采购项目招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：       法定代表人签名或盖章：

职务：                    职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

被授权人身份证复印件

（正面）：

粘贴处

被授权人身份证复印件

（反面）：

粘贴处

附件4：

附件4：

服务承诺书

湖州师范学院后勤服务中心：

我单位完全响应询价文件的要求，并对2025年度湖州师范学院三校区食堂油烟管道及油烟罩清理项目的清理服务作如下承诺：

1.我单位负责本服务项目的清理人员符合项目及采购人的要求，以确保服务质量。我单位在清理时，做好各项安全防范措施，因我单位原因造成人员及财产损失的，由我单位负全部责任。

2.我单位承诺在规定的时间内高质量完成项目，确保三校区管道、风机、净化器等外表干净，内表面无明显油垢；油烟罩内外壁干净；净化器隔油板洁净无油污。清理结束后保证相关区域灶台、墙面、地面等干净、整洁。并提供关键部位清理中、清理前后对比照片、视频作为验收依据。在清理过程中由于我单位操作不慎造成招标人物品损坏的，我单位照价赔偿。

3.因服务质量等引起的意外事故发生，一切责任由我单位负全责。

4._____________________________________________

5._____________________________________________

6._____________________________________________

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日